2020년도 화재안전사고 대비 모의훈련 추진 실적

Ⅰ		모의훈련 개요

□ 사고 개요

○ 일 시 : 2020. 05. 12. (13:30 ~ 14:00)

○ 장 소 : 양양한화호텔

○ 사고내용

- 사고시나리오 : 지하1층 화재발생

- 인적·물적 피해상황 : 지하층 일부 소실, 근로자 1인 중상

- 사고경위 : 지하1층 배관용접 중 용접불꽃에 의해 화재 발생

Ⅱ		모의훈련 과정

□ 조치 사항

○ 동원상황

- 인원 : 30명

- 장비 : 확성기 등

○ 주요 조치 사항

- 최초 화재발견자 원청 보고

- 근로자대피

- 부상근로자 응급조치 및 후송

결재	담 당	팀 장	본부장	대표이사

□ 시간대별 조치사항

일시	상황보고 및 조치내용	보고자
13:30	최초 화재발견자 원청(안전관리자) 보고	트래콘 반장
13:31	안전관리자 현장도착 및 확성기 이용 상황전파	박대원 책임
13:32	근로자 대피 시작	트래콘직원 안내
13:33	상황반 대관신고 실시(119 신고)	박정우 수석
13:35	대피 중 중상환자 발생	협력사 반장
13:36	중상환자 심폐소생술 실시	트래콘직원
13:40	훈련집결지 근로자 대피 완료 (인원파악)	각 공종 담당자
13:40	119도착 및 중상환자 후송
13:45	상황종료
13:45	훈련상황 강평 및 근로자 안전교육 실시	이용규 팀장

Ⅲ		훈련결과 분석

□ 훈련계획단계 (예방, 대비)

○ 잘된 점

- 원청 직원의 업무분장이 및 업무숙지가 잘 이루어져 상황발생시 대응이

신속했음.

- 현장 곳곳에 소화기 및 확성기 등 소방시설이 잘 배치 되어 즉시 적용이 가능했음.

○ 미비 점

- 현장 비상대피로표시가 별도로 없어 계단실만을 이용하여 근로자가 대피

(주차장 램프등을 이용하여 대피 가능)

□ 현장대응단계 (대응, 복구)

○ 잘된 점

- 최초 발견자가 원청(안전관리자)에게 상황전파가 빠르게 이루어짐

- 현장 순찰중이던 안전관리자의 화재상황전파 및 지하층 작업중인 근로자의 대피가 신속하게 이루어 짐

○ 미비 점

- 훈련집결지로 집결은 잘 되었으나 실재상황시 집결지위치를 모르는

근로자 일부 있었음.

Ⅳ		모의훈련 성과

○ 비상상황 발생시 근로자 → 관리자간 신속한 상황전파능력 확인

○ 근로자 대피동선체크 및 미비점 보완효과

→ 비상대피로 계단실부착 및 근로자 교육 실시 지시

○ 응급환자 발생시 응급조치 및 대피근로자 인원추적능력 확인

Ⅴ		훈련 사진대지

최초발견자 원청연락	최초발견자 초기진화 시도
안전관리자 근로자 대피 지시 (확성기이용)	상황반 상황접수 및 대관신고 실시
근로자 대피 실시	중상환자 응급조치 및 후송
대피근로자 인원파악	상황종료 및 안전교육 실시