## Slide 1
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장
위험성 평가 회의
23.04.17~ 23.05.14

## Slide 2
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
[산업안전보건법 제36조(위험성평가)]
사업주는 업무에 기인하는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.
✦ 위험성평가 대상 - 현장 내에서 진행되는 모든작업
- 위험성평가는 누락되는 공종이 발생하지 않도록 하여야 하며, 작업단계 발생되는 추가 위험요인은 별도 위험성평가를 실시하여야 한다.
✦ 위험성평가 주기 - 4주간 1회 실시
✦ 근로자 전파교육 - 4주간 위험성평가 실시 후 전 근로자 전파교육 실시
✦ 안전대책 이행여부 점검 - 일일 안전점검 실시
- 시정지시 및 조치여부 F/B
✦ 위험성요인 도출 시 반드시 근로자의 의견을 반영하고 협력사 현장소장의 충분한 경험을 바탕으로 한 선택과 집중 요망
◆ 사업주와 수급인 또는 수급인 상호간의 연락방법 및 작업공정의 조정

## Slide 3
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
전 근로자 서명 기재 후 게시

## Slide 8
현장통 관련사항

## Slide 9
위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
현장통에 등재

## Slide 10
◆ 현장통 전달 및 공지사항

## Slide 11
◆ TBM 활동 시 위험요인 및 안전대책 전파 (위험성평가 회의 내용전파)
동원개발 관리감독자 현장교육 매일실시

## Slide 12
◆ TBM 활동 시 위험요인 및 안전대책 전파 (위험성평가 회의 내용전파)
재광건설 전 관리감독자 및 근로자 매일실시

## Slide 13
◆ TBM 활동 시 위험요인 및 안전대책 전파 (위험성평가 회의 내용전파)
경진시엔씨 전 관리감독자 및 근로자 매일실시

## Slide 14
◆ TBM 활동 시 위험요인 및 안전대책 전파 (위험성평가 회의 내용전파)
신성메가텍 전 관리감독자 및 근로자 매일실시

## Slide 15
◆ 퇴근/ 무사고 확인서 확인철저

## Slide 16
목 차
전회 차 Feedback
금회 위험성평가 발표(협력사별)
전달사항 및 공지사항
건의사항 및 경영자 검토
3
1
1
2
2
- 공사팀장 또는 안전관리자
- 협력사 소장/관리감독자/안전관리자/현장소장
4
- 공사팀장 및 안전관리자
- 현장 내 전 구성원/현장소장

## Slide 18
관리대상-㈜재광건설
CIP 천공작업 _양호
명일 오전 중 완료 예정
1.전회 차 Feedback

## Slide 19
관리대상-㈜경진씨엔씨
아웃케이싱 터파기 작업_양호
명일 오전 중 완료예정
1.전회 차 Feedback

## Slide 20
관리대상-㈜경진씨엔씨
기초말뚝 천공작업 _양호
명일 오전 중 완료예정
1.전회 차 Feedback

## Slide 21
관리대상-㈜경진씨엔씨
항타기 반출작업 전회 차 작업 없음
N/A
1.전회 차 Feedback

## Slide 22
관리대상-㈜신성메가텍
빔 하역 및 적재작업 _양호
1.전회 차 Feedback

## Slide 23
전회 차 우수 or FEED BACK
사면 위험구간 낙하 및 사면붕괴 위험 노출 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 24
전회 차 우수 or FEED BACK
오거 전선 피복상태 손상 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 25
전회 차 우수 or FEED BACK
용접기 등 자재 인양 시 낙하물 정리 및 체결조치 미흡 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 26
전회 차 우수 or FEED BACK
건설현장에서 사용하는 콘센트 방호덮개 미설치 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 27
전회 차 우수 or FEED BACK
용접기 홀더 손잡이 및 어스 절연조치 불량 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 28
전회 차 우수 or FEED BACK
에어호스 손상으로 인한 파단위험 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 29
전회 차 우수 or FEED BACK
슬링벨트 손상으로 인한 파단위험 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 30
전회 차 우수 or FEED BACK
법면구간 추락위험 | 
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘

## Slide 31
전회 차 우수 or FEED BACK
빔 클램프 사용시 작업방법 변경조치 완료 | 
1.전회 차 Feedback
체결방법 변경조치

## Slide 32
전회 차 우수 or FEED BACK
칼럼용접 작업시 추락방호조치 미흡 | 
1.전회 차 Feedback
1.발판고정
2.생명줄 설치
3.고리체결

## Slide 33
전회 차 우수 or 미결사항 FEED BACK
고소작업대차 투입인원 안전그네 착용 불량 | 
1.전회 차 Feedback
추락위험이 있는 모든 구역에 상체식 벨트 착용불가
(전체식 안전그네 착용)
ex) 실제 상체식 벨트 착용 후 고소 작업 중 추락한 사고사례 발생

## Slide 34
3.공지사항
1.유해위험 기계기구 점검현황

## Slide 35
동종업종 사고사례 및 안전대책

## Slide 36
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 37
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 38
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 39
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 40
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 41
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 42
23년 07월01일 산안법 개정
(굴착기)

## Slide 43
3.공지사항

## Slide 44
3.공지사항

## Slide 45
3.공지사항

## Slide 47
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[재광건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 48
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[재광건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 49
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[재광건설]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 공정표

## Slide 50
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[경진씨엔씨]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성 평가표

## Slide 51
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[경진씨엔씨]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성 평가표

## Slide 52
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[경진씨엔씨]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 공정표

## Slide 53
■ 4주간 위험성 평가표
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[신성메가텍]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 54
■ 4주간 위험성 평가표
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[신성메가텍]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 55
■ 4주간 공정표
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[신성메가텍]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 57
No. | 내 용 | 일 자 | 비 고
1 | 노사협의체회의 및 노사합동점검 | 04/13 | 전 현장
2 | 2023년 작업환경측정 | 04/18 | 전 현장
3 | 관리감독자 정기안전보건 교육 | 04/25 | 동원개발
4 | 근로자 정기안전보건 교육 | 04/26 | 동원개발
5 | 근로자 정기안전보건 교육 | 04/26~~04/28 | 재광건설
6 | 최초위험성평가 회의 | 04/30~~05/10 | 용마루건설 및 광진개발 (신규투입업체)
7 | 비상사태 대응훈련 | 05월 중 실시예정 | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
3.공지사항 및 전달사항 (일정공유)
* 일정 변경 시 현장통 공지사항으로 전파

## Slide 58
범 례 | 
 | 대피 통로
 | 소화기
 | 유도자
 | 소방차
 | 구급차
비상 대피로
- 대피로

## Slide 59
부산광역시 부산진구 황령대로 12(범천동) 이샘병원
일반검진, 배치 전 특수 ,특수검진 지정병원

## Slide 61
3.공지사항
근로자 일반검진 미실시에 관한 과태료 여기서 중요한 것은 근로자도 과태료 대상!

## Slide 62
3.공지사항
근로자 특수검진 미실시에 관한 과태료 여기서 중요한 것은 근로자도 과태료 대상!

## Slide 63
산업안전보건법 시행규칙 제202조

## Slide 64
3.공지사항
작업환경측정 미 실시에 관한 과태료

## Slide 66
4.금회 차 건의사항
특이사항 없음

## Slide 67
5.경영자 검토
1.각 공정별 위험요소 확인 및 안전대책 실행 강화 철저
2.위험성평가 회의 내용 전 근로자 전파 실시
3.중량물 취급작업계획서 검토 및 확인 절차 철저
4.토공사 관련 추락구역 안전시설물 설치기준 준수 및 선제적 대응으로 사전확인 (설치 후 유지관리 )
5.장비작업 구역 통제 (신호수 및 작업지휘자에 의한 통제관리)

## Slide 68
[ 위험성평가 회의 사진대지 ]

## Slide 69
안전은 운이 아닙니다.