## Slide 1
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장
위험성 평가 회의
23.06.12~ 23.07.09

## Slide 2
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
[산업안전보건법 제36조(위험성평가)]
사업주는 업무에 기인하는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.
✦ 위험성평가 대상 - 현장 내에서 진행되는 모든작업
- 위험성평가는 누락되는 공종이 발생하지 않도록 하여야 하며, 작업단계 발생되는 추가 위험요인은 별도 위험성평가를 실시하여야 한다.
✦ 위험성평가 주기 - 4주간 1회 실시
✦ 근로자 전파교육 - 4주간 위험성평가 실시 후 전 근로자 전파교육 실시
✦ 안전대책 이행여부 점검 - 일일 안전점검 실시
- 시정지시 및 조치여부 F/B
✦ 위험성요인 도출 시 반드시 근로자의 의견을 반영하고 협력사 현장소장의 충분한 경험을 바탕으로 한 선택과 집중 요망
◆ 사업주와 수급인 또는 수급인 상호간의 연락방법 및 작업공정의 조정
투입되는 전 근로자에 대한 위험성평가 회의 내용 전파 철저 (수시로 전파)

## Slide 3
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)

## Slide 4
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
1대 추락
1)비계
2)지붕
3)사다리
4)고소작업대
5)철골 및 거푸집 동바리
2대 끼임
6)건설 기계·장비, 설비 등
안전 및 방호장치
3대 부딪힘
7)혼재작업
8)충돌방지조치

## Slide 5
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
전 근로자 서명이 누락되는 경우를 위한 대비

## Slide 19
현장통 관련사항
모바일 안전보건 어플리케이션

## Slide 20
◆ 현장통 전달 및 공지사항
중대재해감축 로드맵 핵심내용 및 위험평가 개정사항 일치
위험성평가 및 사고사례전파에 관한 사항

## Slide 21
◆ 현장통 전달 및 공지사항
위험성평가표 및 회의록 내용 전파에 관한 사항 (전 근로자 대상이며 전 근로자 참여)

## Slide 22
◆ TBM 활동 시 위험요인 및 안전대책 전파 (위험성평가 회의내용 전파)

## Slide 23
◆ TBM 활동 시 위험요인 및 안전대책 전파 (위험성평가 회의내용 전파)
위험성평가표 전파에 관한 사항 미 기재 미 실시
관리책임자 및 관리감독자 부재 (미 참석)
근로자 인원수 미 일치 및 오후 투입근로자 아침조회 미 실시

## Slide 24
◆ 퇴근/ 무사고 확인서 확인철저
무사고 확인 이행실시 불량

## Slide 25
◆ 위험 치워줘 현황

## Slide 27
목 차
전회 차 Feedback
금회 위험성평가 발표(협력사별)
전달사항 및 공지사항
건의사항 및 경영자 검토
3
1
1
2
2
- 공사팀장 또는 안전관리자
- 협력사 소장/관리감독자/안전관리자/현장소장
4
- 공사팀장 및 안전관리자
- 현장 내 전 구성원/현장소장

## Slide 29
전회 차 우수 or FEED BACK
본사점검 시전조치의건 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 30
BAND_양중작업 불량

## Slide 31
BAND_현장 출입자 관리상태 불량

## Slide 32
BAND_가설통로 설치불량

## Slide 33
BAND_철골상부 생명줄 누락으로 인한 추락위험
누락된 구간 생명줄 설치완료
-지속적인 확인필요

## Slide 34
BAND_이동식 크레인 붐대 위에서 임의작업 실시
해당 전 인원에 대한 특별교육 실시
-임의작업 금지

## Slide 35
BAND_불티로 인한 하부 산소 및 LPG 안전거리 이격불량으로 인한 폭발위험
불티방지포 조속히 구매예정 / 화기감시자 배치완료

## Slide 36
BAND_용접기 반입 방호장치 확인 후 사용 감전위험

## Slide 37
BAND_추락방호망 설치작업 시 규정대로 설치

## Slide 38
BAND_버킷으로 중량물 운반 시 자재와의 충돌 및 협착위험
굴착기 사고사례 중 가장 많이 발생-협착

## Slide 39
BAND_위험물 보관소 관리상태 불량

## Slide 40
BAND_굴착기로 빔 양중작업 시 훅해지장치 미설치 및 빔 2EA 운반
굴착기 사고사례 중 가장 많이 발생 -충돌

## Slide 41
BAND_인양 공기구 사용상태 불량 및 슬링벨트 미 사용

## Slide 42
BAND_가설 사무실 관리상태 불량

## Slide 43
BAND_다발성 관리불량

## Slide 44
BAND_양중작업 불량

## Slide 45
BAND_현장 출입자 관리상태 불량

## Slide 46
BAND_가설통로 설치불량

## Slide 47
BAND

## Slide 48
BAND-휴게실 참조

## Slide 49
관리대상-용마루건설
콘크리트 타설작업
1.전회 차 Feedback

## Slide 50
관리대상-㈜재광건설
띠장 및 보걸이 설치
1.전회 차 Feedback

## Slide 51
관리대상-㈜신성메가텍
철골설치 작업
1.전회 차 Feedback

## Slide 52
전회 차 우수 or FEED BACK
불안전한 상태 및 환경
1.전회 차 Feedback
고압가스대차 관리불량
안전시설물 관리불량
틀비계 설치상태 불량
락카관리상태 불량 (다수)

## Slide 53
전회 차 우수 or FEED BACK
불안전한 상태 및 환경
1.전회 차 Feedback
고압가스대차 관리불량
안전시설물 관리불량
락카관리상태 불량 (다수)
톤 마대 사용기준 불량
개구부 관리상태 불량

## Slide 54
전회 차 우수 or FEED BACK
불안전한 행동
1.전회 차 Feedback
돌발적인 행동
자재하부 작업준비
생명줄 임의 해체

## Slide 57
4.전회 차 건의사항
특이사항 없음

## Slide 58
전회 차 경영자 검토
1.현장 내 안전관리는 우리가족이 투입되어도 안전하다 싶을 정도로 철저히 관리 할 것
2.협소공간 2대 이상의 굴착기 투입 시 신호수 충돌유무 확인철저 (안전 이격거리 확인 )
3.고소작업 시 추락사고 예방관리 철저
-혹서기 고소작업 투입근로자 건강상태 수시확인
-온열질환 예방관리 철저
4.현장 내 가설전선 관리 및 점검철저
5.자재 정리정돈을 최우선 (특히 골조공사)
6.이동통로 확보
7.전달사항 및 공지사항 전 근로자에 전파 실시
8.기 설치된 안전시설물 임의해체금지 및 사전에 보고하여 주변점검완료 후 해체 및 복구철저
9.위험성평가회의 전 근로자 전파 및 매일 작업시작 전 교육철저

## Slide 59
동종업종 사고사례 및 안전대책

## Slide 60
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 61
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 62
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 63
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 64
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 65
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 66
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 67
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 68
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 69
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 70
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 71
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 72
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 73
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 74
[사건사고]

## Slide 75
[사건사고]

## Slide 76
[혹서기 대비]

## Slide 77
[혹서기 대비]

## Slide 78
[혹서기 대비]

## Slide 79
[혹서기 대비]

## Slide 80
23년 07월01일 산안법 개정
(굴착기 안전규정 개정)

## Slide 81
3.공지사항

## Slide 82
3.공지사항

## Slide 83
3.공지사항

## Slide 85
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[재광건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 86
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[신성메가텍]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 87
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[용마루 건설]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성 평가표

## Slide 88
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[용마루 건설]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성 평가표

## Slide 89
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[광진개발]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성평가표

## Slide 90
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[미래지앤씨]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성평가표

## Slide 92
No. | 내 용 | 일 자 | 비 고
1 | 관리자 정기안전보건교육 | 수시 | 
2 | 근로자 정기안전보건교육 | 수시 | 
3 | 노사협의체 회의 및 노사합동점검 | 06/15 | 
4 | 위험성평가 전파유무 | 지속 | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
3.공지사항 및 전달사항 (일정공유)
* 일정 변경 시 현장통 공지사항으로 전파

## Slide 93
범 례 | 
 | 대피 통로
 | 소화기
 | 유도자
 | 소방차
 | 구급차
비상 대피로
- 대피로

## Slide 94
(공지사항) 산업안전보건기준에 관한 규칙 제517조(청력보존프로그램의 시행 등)
[청력보존프로그램 결과 공유]
1. 당 현장 내 소음성 난청(D1) 근로자 발생에 따라 전 공종 소음, 분진 등 건강장해 예방 조치 강화 요망.
2. 업체별 보호구지급대장 작성 및 보관 철저 요청 및 소음 발생 작업 시 청력보호구(3M 1100 폼타입 귀마개) 지급할 것.
3. 직업병유소견자(D1)은 원청 뿐만 아니라 협력업체 측에서도 사후관리에 대한 (보호구 지급대장, 안전교육, 건강검진 주기 파악) 등 적극적인 관심이 필요함.

## Slide 95
(공지사항) 산업안전보건법 제128조의2(휴게시설 설치)
[휴게시설 설치 의무 대상]
- 적용 대상 업종('22년 8월 18일부터 적용)
- 상시근로자(20인/20억 이상)
- 건설업은 공사금액 20억 원 이상
- 곧 다가올 혹서기를 대비하여 현장 내 업체별 가설컨테이너,
몽골텐트 설치 계획 등 수립하여 청결하게 관리할 것.

## Slide 96
부산광역시 부산진구 황령대로 12(범천동) 이샘병원
일반검진, 배치 전 특수, 특수검진 지정병원

## Slide 98
3.공지사항
근로자 일반검진 미실시에 관한 과태료 여기서 중요한 것은 근로자도 과태료 대상!

## Slide 99
3.공지사항
근로자 특수검진 미실시에 관한 과태료 여기서 중요한 것은 근로자도 과태료 대상!

## Slide 100
산업안전보건법 시행규칙 제202조

## Slide 101
3.공지사항
작업환경측정 미 실시에 관한 과태료

## Slide 103
4.금회 차 건의사항
특이사항 없음

## Slide 104
5.경영자 검토
1.혹서기 근로자 열사병 등 온열질환 예방을 위한 중점관리 철저
2.고소작업 시 근로자 추락예방에 관한 안전대책 철저히 검토 및 실행
3.중대재해 사고사례 전 근로자 전파 독려 및 위험성평가회의 내용 전파 및 아침조회 시 안전점검 실시
4.각 공정 별 계획을 공유하여 겹치는 일이 없도록 해당 관리감독자 및 관리책임자 공유
5.휴게실 등 근로자 쉼터에 관한 집중관리
6.현장안전관리에 관한 기본적인 부분들은 반드시 준수하여 불안전한 행동 및 상태가 되지 않도록 관리감독을 철저
*각 공정별 검토의견 첨부참조

## Slide 105
[ 위험성평가회의 사진대지 ]

## Slide 106
안전은 운이 아닙니다.