## Slide 1
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장
위험성 평가 회의
23.07.10~ 23.08.06

## Slide 2
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
[산업안전보건법 제36조(위험성평가)]
사업주는 업무에 기인하는 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 의한 조치를 하여야 하며, 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다.
✦ 위험성평가 대상 - 현장 내에서 진행되는 모든작업
- 위험성평가는 누락되는 공종이 발생하지 않도록 하여야 하며, 작업단계 발생되는 추가 위험요인은 별도 위험성평가를 실시하여야 한다.
✦ 위험성평가 주기 - 4주간 1회 실시
✦ 근로자 전파교육 - 4주간 위험성평가 실시 후 전 근로자 전파교육 실시
✦ 안전대책 이행여부 점검 - 일일 안전점검 실시 (위험치워줘 )
- 시정지시 및 조치여부 F/B
✦ 위험성요인 도출 시 반드시 근로자의 의견을 반영하고 협력사 현장소장의 충분한 경험을 바탕으로 한 선택과 집중 요망
◆ 사업주와 수급인 또는 수급인 상호간의 연락방법 및 작업공정의 조정
투입되는 전 근로자에 대한 위험성평가 회의내용 전파 철저 (수시로 전파)

## Slide 14
◆ 위험성평가 실시에 관한 사항 (산업안전보건법 36조)
1대 추락
1)비계
2)지붕
3)사다리
4)고소작업대
5)철골 및 거푸집 동바리
2대 끼임
6)건설 기계·장비, 설비 등
안전 및 방호장치
3대 부딪힘
7)혼재작업
8)충돌방지조치

## Slide 15
현장통 관련사항
모바일 안전보건 어플리케이션

## Slide 16
◆ 현장통 전달 및 공지사항
중대재해감축 로드맵 핵심내용 및 위험평가 개정사항 일치
일일 점검일지 작성 건
위험성평가 회의록 전파

## Slide 17
◆ 현장통 전달 및 공지사항
중대재해감축 로드맵 핵심내용 및 위험평가 개정사항 일치
위험성평가 및 사고사례전파에 관한 사항
공종별 사고사례전파

## Slide 18
◆ 현장통 전달 및 공지사항
중대재해감축 로드맵 핵심내용 및 위험평가 개정사항 일치
일일 점검일지 작성 건
일일 점검일지 작성 건

## Slide 19
◆ 현장통 전달 및 공지사항
응급 시 행동절차

## Slide 20
◆ TBM 활동 시 위험요인 및 안전대책 전파 (위험성평가 회의내용 전파)
위험성평가 내용 전파 및 위험요소 및 안전대책에 관한 내용 전파

## Slide 21
◆ TBM 활동 시 위험요인 및 안전대책 전파 (위험성평가 회의내용 전파)
위험성평가표 전파에 관한 사항 미 기재 미 실시
관리책임자 및 관리감독자 부재 (미 참석)
근로자 인원수 미 일치 및 오후 투입근로자 아침조회 미 실시
최근 2주간 실적저조

## Slide 22
목 차
전회 차 Feedback
금회 위험성평가 발표(협력사별)
전달사항 및 공지사항
건의사항 및 경영자 검토
3
1
1
2
2
- 공사팀장 또는 안전관리자
- 협력사 소장/관리감독자/안전관리자/현장소장
4
- 공사팀장 및 안전관리자
- 현장 내 전 구성원/현장소장

## Slide 24
관리대상-전 현장
옥외 근로자 온열질환 예방
1.전회 차 Feedback

## Slide 25
관리대상-재광건설
띠장해체 작업
1.전회 차 Feedback
미흡
1.일부 구간 자재투척 행위
2.협소공간 크레인 신호방법 미흡
3.작업구역 설정관리 유지상태 미흡

## Slide 26
관리대상-신성메가텍
자재하역 및 데크설치작업
1.전회 차 Feedback
미흡
1.용접기 관리상태 불량
2.작업방법 일부 미흡
3.불안전한 상태 다수발생
4.동일 지적사항 발생
5.데크 미 고정 상태 다수
6.소화기 관리상태 미흡

## Slide 27
관리대상-용마루건설
형틀 및 철근작업
1.전회 차 Feedback
미흡
1.관리책임자 부재 시 근로자 불안전한 행동 급증
2.이동식 사다리
사용불량 다수발생
3.고소작업 시 추락에 의한 안전불감증 일부 근로자 결여
4.지속적 관리대상
5.정리정돈 청소 미흡

## Slide 28
전회 차 우수 or FEED BACK
본사점검 시전조치의건 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 29
전회 차 우수 or FEED BACK
본사점검 시전조치의건 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 30
전회 차 우수 or FEED BACK
본사점검 시전조치의건 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 31
전회 차 우수 or FEED BACK
본사점검 시전조치의건 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 32
전회 차 우수 or FEED BACK
본사점검 시전조치의건 | 
1.전회 차 Feedback

## Slide 33
전회 차 우수 or FEED BACK
1.전회 차 Feedback
위험 치워줘 미결사항

## Slide 34
BAND_용접기 관리상태 불량-화재

## Slide 35
BAND_이동식 틀비계 사용상태 불량-추락

## Slide 36
BAND_자재 보관상태 불량-깔림

## Slide 37
BAND_계단부 안전난간 설치 지연-추락

## Slide 38
BAND_추락방호망 관리상태 불량- 기능상실

## Slide 39
BAND_단부구간 안전고리 없음-추락

## Slide 40
BAND_우천 시 콘센트 및 플러그 외부방치-감전

## Slide 41
BAND_상부 작업 시 발디딜 발판누락 -추락

## Slide 42
BAND_안전난간대 설치불량으로 추락사고 위험

## Slide 43
BAND_보 상부 중량물 분배적재 불량-붕괴

## Slide 44
BAND_이동식 틀비계 사용방법 불량-추락

## Slide 45
BAND_자재구역 미설정 및 자재적재상태 불량

## Slide 46
BAND_정리정돈 및 청소불량

## Slide 47
BAND_적합한 인양공기구 미사용 및 근로자 불안전한 행동 – 추락, 낙하

## Slide 48
BAND_작업방법 미준수 - 추락

## Slide 49
BAND_핸드 그라인더 덮개 미사용 - 찍힘

## Slide 50
BAND-현장 내 이륜차량 운행금지

## Slide 51
BAND-재떨이와 목재 분리관리 철저 - 화재

## Slide 52
4.전회 차 건의사항
특이사항 없음

## Slide 53
5.경영자 검토
1.혹서기 근로자 열사병 등 온열질환 예방을 위한 중점관리 철저
2.고소작업 시 근로자 추락예방에 관한 안전대책 철저히 검토 및 실행
3.중대재해 사고사례 전 근로자 전파 독려 및 위험성평가회의 내용전파 및 아침조회 시 안전점검 실시
4.각 공정 별 계획을 공유하여 겹치는 일이 없도록 해당 관리감독자 및 관리책임자 공유
5.휴게실 등 근로자 쉼터에 관한 집중관리
6.현장안전관리에 관한 기본적인 부분들은 반드시 준수하여 불안전한 행동 및 상태가 되지 않도록 관리감독을 철저
*각 공정별 검토의견 첨부참조

## Slide 54
동종업종 사고사례 및 안전대책

## Slide 55: 골조공사 사고사례 전파

## Slide 56: 골조공사 사고사례 전파

## Slide 57: 토공사 사고사례 전파

## Slide 58: 토공사 사고사례 전파

## Slide 59: 철골공사 사고사례 전파

## Slide 60: 공통 사고사례 전파

## Slide 61
[사고사례 ]

## Slide 62
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 63
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 64
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 65
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 66
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 67
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 68
[사고사례 및 안전대책]

## Slide 69
[혹서기 대비]

## Slide 70
[혹서기 대비]

## Slide 71
23년 07월 01일 산안법 개정
(굴착기 안전규정 개정)

## Slide 72
3.공지사항

## Slide 73
3.공지사항

## Slide 74
3.공지사항

## Slide 76
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[재광건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 77
■ 4주간 공정표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[재광건설]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 78
■ 4주간 위험성 평가표
협력사 위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[신성메가텍]
2.금회 차 위험성평가

## Slide 79
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[신성메가텍]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 공정표

## Slide 80
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[용마루 건설]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성 평가표

## Slide 81
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[용마루 건설]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성 평가표

## Slide 82
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[용마루건설]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 공종표

## Slide 83
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[미래지앤씨]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성평가표

## Slide 84
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[미래지앤씨]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 공정표

## Slide 85
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[광진개발]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성평가표

## Slide 86
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[광진개발]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 위험성평가표

## Slide 87
위험성평가 발표 및 검토의견 발표
[광진개발]
2.금회 차 위험성평가
■ 4주간 공정표

## Slide 89
No. | 내 용 | 일 자 | 비 고
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
4 |  |  | 
5 |  |  | 
6 |  |  | 
7 |  |  | 
8 |  |  | 
9 |  |  | 
3.공지사항 및 전달사항 (일정공유)
* 일정 변경 시 현장통 공지사항으로 전파

## Slide 90
범 례 | 
 | 대피 통로
 | 소화기
 | 유도자
 | 소방차
 | 구급차
비상 대피로
- 대피로

## Slide 91
(공지사항) 산업안전보건법 제128조의2(휴게시설 설치)
[휴게시설 설치 의무 대상]
- 적용 대상 업종(22년 8월 18일부터 적용)
- 상시 근로자(20인/20억 이상)
- 건설업은 공사금액 20억원 이상
(휴게시설 자체 점검 후 체크리스트 부착)

## Slide 92
건강검진(배치 전/특수/일반) 실시 가이드
업체명 | 유해인자
용마루건설 | 소음, 자외선, 기타광물성분진, 톨루엔, 메틸에틸케톤, 아세톤,
신성메가텍 | 소음, 자외선, 기타광물성분진, 망간및그무기화합물, 산화철분진, 용접흄
광진개발 | 소음, 자외선, 기타광물성분진, 톨루엔, 2-부톡시에탄올, 아세톤, 초산 메틸, 초산 부틸
재광건설 | 소음, 자외선, 기타광물성분진, 메틸에틸케톤, 아세톤, 에틸벤젠, 2-부톡시에탄올, 이소프로필알코올, 크실렌, 톨루엔, 망간및그무기화합물, 용접흄
미래지앤씨 | 소음, 자외선, 기타광물성분진, 아세톤, 시클로헥사논, 메틸 에틸 케톤
상기 표 내 유해인자에 노출되는 모든 근로자는 배치 전 건강검진 실시 이후 특수 건강검진을 주기별로 실시하여야 함. 이후 5년간 사업장에 보관해야 할 의무가 있음. (산업안전보건법 시행규칙 제 46조 관련)
유해인자의 누락으로 건강검진 과태료 부과대상이 될 수 있으므로 유해인자
항목의 누락이 없도록 관리할 것.
3. 당 현장 지정병원은 지하철 범내골역 6번 출구에 위치한 이샘병원이며,
검진 하루전까지 예약 필수 후 방문.

## Slide 93
3.공지사항
근로자 일반검진 미실시에 관한 과태료 여기서 중요한 것은 근로자도 과태료 대상!

## Slide 94
3.공지사항
근로자 특수검진 미실시에 관한 과태료 여기서 중요한 것은 근로자도 과태료 대상!

## Slide 96
4.금회 차 건의사항

## Slide 97
5.경영자 검토

## Slide 98
[ 위험성평가회의 사진대지 ]

## Slide 99
안전은 운이 아닙니다.