## Slide 1
상시(주간) 위험성평가 회의
24.10.29
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장

## Slide 5
F/B 10.23 위험성평가

## Slide 6
24년 하반기 작업환경측정 관련
실시 근거 : 산업안전보건법 제125조에 의거하여 작업환경 중 존재하는 소음, 분진, 유해화학물질 등의 유해인자에 노동자가 얼마나 노출되고 있는지를 측정/평가하여 문제점에 대한 적절한 개선을 통해 쾌적한 작업환경을 조성함으로 근로자의 건강을 목표로 하며, 사업주의 의무로 본다.

## Slide 7
24년 하반기 작업환경측정실시 사진대지

## Slide 8
4. 공지사항
1.24년 하반기 작업환경측정 10월 24일 실시예정
-> 업체별 측정인원 공지예정 (밴드/ 카톡 참고)
5. 건의사항
1.특이사항 없음

## Slide 9
6. 소장님 당부사항
1.위험성평가를 해당 공종 근로자에게 전파실시
2.작업계획서 작성 및 절차에 대하여 좀더 디테일한 검토, 확인실시
3.동절기 관련하여 사전 준비하여 사건 및 사고를 미연에 방지할 계획필요 및 실시

## Slide 10
10.29 위험성평가

## Slide 11
3.주간 위험성평가& 조치등록 (양호)

## Slide 12
3.주간 위험성평가& 조치등록
*금호석유화학 및 신창유리는 11월부터 조치등록 등재관련 통보, 차주부터 확인예정 !

## Slide 13
3.주간 위험성평가& 조치등록 (불량)
[지하3층 주차장_임시집수정] 수중양수기 케이블 배선시 바닥배선 지양
(가공포설 공중배선 요함)

## Slide 14
3.주간 위험성평가& 조치등록 (불량)
[지하1층 주차장_설비작업] 시저형 고소작업대 이동시 차륜과 케이블이
접촉되어 손상되지 않도록 케이블 정리 요함

## Slide 15
3.주간 위험성평가& 조치등록 (불량)
[104동 25층_105동 21층_EV홀 입구] 단부에 안전난간 또는 휘장막 설치
등 추락방지 조치 실시 요함

## Slide 16
3.주간 위험성평가& 조치등록 (불량)
[104동 갱폼_최하부 작업발판] 하부로 낙하물이 발생하지 않도록 각종
폐기물 또는 자재 등 정리 제거 요함

## Slide 17
3.주간 위험성평가& 조치등록 (불량)
[104동 갱폼_최하부 작업발판] 하부로 낙하물이 발생하지 않도록 각종
폐기물 또는 자재 등 정리 제거 요함
[105동_옹벽 강재거푸집] 작업발판 측면 단부에 안전난간 설치 및 상하
작업발판간 수직승하강 사다리 설치 요함

## Slide 18
3.주간 위험성평가& 조치등록 (참조)
[104동 갱폼_최하부 작업발판] 하부로 낙하물이 발생하지 않도록 각종
폐기물 또는 자재 등 정리 제거 요함
[105동_옹벽 강재거푸집] 작업발판 측면 단부에 안전난간 설치 및 상하
작업발판간 수직승하강 사다리 설치 요함
[105동_옹벽 구조물 하부] 향후 H-형강 등 폐기물 반출관련 줄걸이 작업시
중량물이 탈락하지 않도록 고정 또는 결속 철저 요함

## Slide 19
3.주간 위험성평가& 조치등록 (재해사례)
[104동 갱폼_최하부 작업발판] 하부로 낙하물이 발생하지 않도록 각종
폐기물 또는 자재 등 정리 제거 요함
[105동_옹벽 강재거푸집] 작업발판 측면 단부에 안전난간 설치 및 상하
작업발판간 수직승하강 사다리 설치 요함
[105동_옹벽 구조물 하부] 향후 H-형강 등 폐기물 반출관련 줄걸이 작업시
중량물이 탈락하지 않도록 고정 또는 결속 철저 요함

## Slide 20
3.주간 위험성평가&(우수사례)

## Slide 21
3. 사고사례

## Slide 27
4. 공지사항
1.24년 출장검진 실시의 건
2.동절기 안전보건관리 계획서

## Slide 28
24년 출장검진 관련 참조사항 공지

## Slide 29
24년 출장검진 관련 참조사항 공지

## Slide 30
24년 출장검진 관련 참조사항 공지

## Slide 31
24년 출장검진 관련 참조사항 공지

## Slide 32
24년 출장검진 관련 참조사항 공지

## Slide 33
동절기 안전보건관리 계획서

## Slide 34
5. 건의사항
1.산업안전보건관리비 혹한기 관련 물품 구매시 한시적 사용기준 준수

## Slide 35
6. 소장님 당부사항
1.작업계획서 (장비 및 화기작업 등 ) 작성 및 검토 확인철저
2.위험성평가공유 및 현장근로자 비상연락처 확인(돌발사항 대비)
3.동절기안전관리계획서 숙지 및 이행철저

## Slide 37
위험성평가 및 점검회의록(월간)
24. 0. 25. ~ 24. 09. 29. (5주간)
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장

## Slide 38
위험성평가 사진대지 (24.09)
부암2차 9월 위험성평가 회의 (근로자 참여)

## Slide 39
월간 품질정기교육
24.10.01
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장

## Slide 40
협의체 회의 사진대지
부암2차 비스타동원 아트포레 신축공사현장 (23.11)